桃園市簡化變更設計辦理報備檢核表	113.02.29修正

| 類別 | 項目 |  |  | 變更設計報備項目 | 檢核項目 |  | 設計人 檢核 | 檢核結 果 | 變更 代碼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (A) 主 要 構 造 或 位 置 | 1.樑柱 |  |  | 1.小樑、小柱增減或位置變更 | 限非主要結構變更，檢附 結構圖及技師簽證 |  |  |  | A-1-1 |
|  |  |  |  | 2.樑變更為反樑 | 未改變原有結構系統，與 原支承樓板應直接搭接 |  |  |  | A-1-2 |
|  |  |  |  | 3.屋頂突出物結構調整 | 未改變原有結構系統，屋 突物面積不變 |  |  |  | A-1-3 |
|  |  |  |  | 4.結構圖配合建築圖修改 | 未改變原有結構系統 |  |  |  | A-1-4 |
|  | 2.樓地板 |  |  | 1.因公共樓梯通行方向、階數、 級高、級深變更，涉及樓板開 口變更 | 變更後樓梯符合技術規則 第 33 至 38 條及無障礙樓 梯相關規定 |  |  |  | A-2-1 |
|  |  |  |  | 2.因各戶室內梯數量、型式、位 置變更，涉及樓板開口變更 | 未變更原有防火區劃或防 火區劃符合規定及步行距 離檢討 |  |  |  | A-2-2 |
|  |  |  |  | 3.因管道間等類似用途數量、尺 寸、位調整，涉及樓板開口變更 | 未變更原有防火區劃或防 火區劃符合規定 |  |  |  | A-2-3 |
|  |  |  |  | 4.陽台形狀、尺寸或位置變更， 未涉及建築面積或容積樓地板 面積變更 | 未變更建築面積及容積樓 地板面積 |  |  |  | A-2-4 |
|  |  |  |  | 5.樓板升版或降版變更 | 原有結構系統不變，僅樓板高程變動 |  |  |  | A-2-5 |
|  |  |  |  | 6.車道坡度調整，涉及樓板開口 變更 | 未變更原有樓地板面積及 主要結構 |  |  |  | A-2-6 |
|  |  |  |  | 7.屋頂突出物樓版調整，未涉及 屋頂突出物面積變更 | 未變更屋突物面積及主要 結構 |  |  |  | A-2-7 |
|  |  |  |  | 8.結構圖配合建築圖修改 | 未改變原有結構系統 |  |  |  | A-2-8 |
| (B) 高 度 | 1.樓層高 度 |  |  | 1.建築物各層高度變更，建築物 總高度不變 | 是否符合符合技術規則第 164-1 條規定 |  |  |  | B-1-1 |
| (C) 設 備 或 位 置 | 1. 非主要 設備 |  |  | 1. 非主要設備數量、型式或位置 變更 |  |  |  |  | C-1-1 |
|  | 2.避雷設 備 |  |  | 1.數量、型式、位置或高度變 更，未涉及原規範功能變更 | 檢附避雷設備詳圖 |  |  |  | C-2-1 |
|  | 3.昇降設 備 |  |  | 1.昇降設備、內容、尺寸變更， 未涉及升降機道尺寸變更 | 檢附電梯詳圖 |  |  |  | C-3-1 |
|  | 4.污水處 理設備 |  |  | 1. 污水處理設備型式、流量、人 數變更或同側位移轉向 | 檢附污水處理設備詳圖，預場鑄變更未改變原有結構系統 |  |  |  | C-4-1 |
|  | 5.機械停 車設備 |  |  | 1.位置調整或數量變更 | 檢附設備詳圖 |  |  |  | C-5-1 |
| (D) 其他 | 1.土石方 |  |  | 1.已領得建照執照之核准圖說未變 更,僅涉及剩餘土石方(數量修正小 於 300 立方公尺者) | 檢附相關圖說 |  |  |  | D-1-1 |
|  | 2.樓板隔 |  |  |  |  |  |  |  | D-2-1 |
|  |  |  |  | 1.樓板隔音構造適用條款目次變更 | 檢附相關圖說或文件 |  |  |  |  |
|  | 音構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.除本表列舉事項得簡化變更設計辦理報備外，其餘事項依建築法第 39 條規定辦理。

設計建築師:	(簽印)

起造人:	(印)

桃園市建築師公會 審查建築師